# 建筑工程概论

Introduction of Construction engineering

课程编号：0700360X

学    时：24

学    分：1.5

开课学期：5

课程性质：专业选修课

选课对象：给水排水工程专业

先修课程：建筑材料等

后续课程：建筑给水排水工程等

内容概要：本课程主要介绍民用及工业建筑设计的基本理论及方法，民用建筑物的构造组成、原理及构造做法，城市工程管线规划的任务及城市管线工程综合等内容，概要介绍高层建筑、大跨度建筑的特点等内容，使学生了解建筑设计、构造设计、工程管线规划及综合等与本专业密切相关的相关知识，有利于综合协调给水排水工程专业和建筑设计之间的关系，提高营造安全规范、健康舒适的室内、室外空间环境的专业设计能力。

建议选用教材：《建筑概论》，张亮主编，冶金工业出版社。

主要参考资料：《建筑构造》上、下册，刘建荣主编，中国建筑工业出版社。

《建筑设计资料集》（1-9）第2版，建筑设计资料集编委会编，中国建筑工业出版社。

《实用高层建筑结构设计(第二版)》傅学怡主编，中国建筑工业出版社，2010-8-1。

《高层建筑设计与技术》 刘建荣主编，中国建筑工业出版社，2005-5-1

《大跨度空间结构设计》孙建琴主编，科学出版社，2009-8-1。

一、课程目的与任务

1.本课程为给水排水工程专业的专业选修课程。

2.本课程与培养目标的关系是：丰富学生的知识面，获得全面的、多样化的理论知识结构和实践技能。使学生了解建筑设计、构造设计、工程管线规划及综合等与本专业密切相关的相关知识，有利于综合协调给水排水工程专业和建筑设计专业之间的关系，提高营造安全规范、健康舒适的室内、室外空间环境的专业设计能力。

3.课程主要讲述的内容为：本课程主要介绍民用建筑物的构造组成、原理及构造做法，城市工程管线规划的任务及城市管线工程综合等内容，概要介绍工业化建筑、高层建筑、大跨度建筑的特点等内容。

二、课程目标与要求

1.知识目标：《建筑工程概论》课程主要介绍民用建筑建筑构造基本知识。

2.能力目标：通过本课程的教学，力图使学生掌握建筑基本建筑构造知识的同时，对新型建筑结构形式、建筑技术新方法及新型建筑材料有很好的了解。

3.素质目标：丰富学生的知识面，获得全面的、多样化的理论知识结构和实践技能。

三、与其它课程的联系和分工

《建筑工程概论》课程是给水排水工程专业的专业选修课。课程的任务是为非建筑专业相关专业学生学习建筑学方面的知识，包括民用建筑构造设计方法及工业化建筑、高层建筑、大跨度建筑的类型和特点等相关知识内容。这部分建筑知识的学习将为其它课程的学习打下重要的知识基础。

| 单元（章节） | 主要教学内容 | 总学时数 | 讲授时数 | 实验（上机）时数 | 课外时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 概论 | 1 | 1 | / | 2 |
| 二 | 民用建筑构造 | 15 | 15 | / | 30 |
| 三 | 建筑工业化 | 2 | 2 | / | 4 |
| 四 | 高层建筑简介 | 2 | 2 | / | 4 |
| 五 | 大跨度建筑简介 | 2 | 2 | / | 4 |
| 六 | 城市工程管线规划的任务及城市管线工程综合 | 2 | 2 |  | 4 |
| 合计 |  | 24 | 24 | / | 48 |

四、课程主要内容与学时分配

五、课程教学内容及具体要求

第一章  概论

教学目标：建筑的构成要素及设计依据；建筑的分类、等级；建筑工程项目的设计内容和程序；建筑模数协调统一标准。

教学要求：了解建筑的构成要素及设计依据；建筑的分类、等级；建筑工程项目的设计内容和程序；建筑模数协调统一标准。

教学重点：建筑的构成要素及设计依据；建筑的分类、等级；建筑工程项目的设计内容和程序。

教学难点：建筑模数协调统一标准。

内容概要和方法设计：本章通过介绍建筑构成要素的基本内容、设计过程及程序的一些基本知识，使学生为下面章节的学习打下基础。

第二章  民用建筑构造

教学目标：主要包括，1、民用建筑各组成部分的构造分类。2、基础与地下室构造：基础的埋深及影响因素；基础的类型和特点。地下室防潮、防水构造做法；管道穿越基础或地下室侧壁的处理方法。3、墙体构造：墙的种类和设计要求；承重墙的布置方式；砖墙的尺度及构造；隔墙构造；墙面装修；墙体设计与管道的关系。4、楼板层及地面构造：楼板层的构造组成及分类；钢筋混凝土楼板层构造；顶棚层构造；地面构造；楼板层与管道的关系。5、屋顶构造：平屋顶防水、保温、隔热构造；平屋顶檐口构造。坡屋顶的承重结构类型；平瓦屋面构造；坡屋顶檐口及顶棚构造。屋顶排水方式。6、楼梯及电梯构造：楼梯的形式；楼梯细部构造尺寸；钢筋混凝土楼梯的结构与构造；台阶的构造做法；电梯的种类及特点；电梯井道的平面位置、剖面井道构造。7、门窗构造：门窗的类型及开启方式；铝合金、塑钢门窗构造；门窗保温、隔声措施。8、变形缝、后浇带构造：变形缝、后浇带的种类、设置条件及构造做法。

教学要求：理解和掌握民用建筑各组成部分的构造分类和构造设计特点。

教学重点：屋面构造；变形缝、后浇带构造。

教学难点：变形缝、后浇带构造。

内容概要和方法设计：本章是整个课程的重点章节，主要介绍建筑构造组成及建筑各部分构造设计原理、方法及一些新技术、新发展等相关知识，使学生对对建筑构造知识及发展方向有较系统的把握。

- 建筑工业化

教学目标：1、建筑工业化与建筑设备工程工业化；2、建筑工业化的常见建筑类型。

教学要求：理解和掌握建筑工业化与建筑设备工程工业化；了解建筑工业化的常见建筑类型。

教学重点：建筑工业化与建筑设备工程工业化、工业化的常见建筑类型。

教学难点：工业化建筑的设计特点。

内容概要和方法设计：本章以大量实例讲解，让学生对建筑工业化的概念、分类及各类型特点有较好掌握。

第四章  高层建筑简介

教学目标：1、高层建筑的结构类型与特点；2、高层建筑的设备层。

教学要求：理解高层建筑的结构类型与特点；掌握高层建筑的设备层。

教学重点：高层建筑的设备层。

教学难点：高层建筑的结构类型与特点。

内容概要和方法设计：本章从高层建筑的历史及发展现状入手，以大量实例讲解，使学生了解高层建筑的结构类型与特点、掌握高层建筑的设备层等知识内容。

第五章　大跨度建筑简介

教学目标：1、大跨度建筑概述；2、大跨度屋盖结构的类型与特点。

教学要求：了解大跨度建筑的常见类型及屋盖设计特点。

教学重点：大跨度屋盖结构的类型与特点。

教学难点：大跨度屋盖结构的设计及构造。

内容概要和方法设计：本章从大跨度建筑的历史及发展现状入手，以大量实例讲解，使学生了解大跨度建筑的结构类型、及构造设计特点。

第六章　城市工程管线规划的任务及城市管线工程综合

教学目标：1、城市工程管线综合规划设计的任务与内容；2、城市管线工程综合。

教学要求：理解和掌握城市工程管线综合规划设计的任务与内容、城市管线工程综合。

教学重点：城市工程管线综合规划设计内容。

教学难点：城市管线工程综合。

内容概要和方法设计：本章重点让学生掌握城市工程管线综合规划设计的任务、内容；城市管线工程综合设计方法等内容，本章内容是给水排水工程专业学生应掌握的的重要章节内容。

六、课程的教学方法设计

本课程教学以教师课堂讲述为主。

七、课程考核和计分方式

1.考核方式：考试（开卷）。

2.成绩记入：30%平时成绩，70%课终考试成绩。

3.平时成绩考查形式：平时成绩30％（其中：到勤率占10％、课外作业10％、随堂抽查10％。）

八、主要参考书目和资料

1.建议选用教材：

《建筑概论》，张亮主编，冶金工业出版社，2011，7。

2.推荐参考书目：

《建筑构造》上、下册，刘建荣主编，中国建筑工业出版社

《建筑设计资料集》（1-9）第2版，建筑设计资料集编委会编，中国建筑工业出版社。

《实用高层建筑结构设计(第二版)》傅学怡主编，中国建筑工业出版社，2010-8-1。

《高层建筑设计与技术》 刘建荣主编，中国建筑工业出版社。2005-5-1

《大跨度空间结构设计》孙建琴主编，科学出版社。2009-8-1。

3.与课程相关参考网站：http://www.docin.com