# 水质工程学I

Water Quality Engineering I

课程编号：0730092B

学    时：40

学    分：2.5

开课学期：第6学期

课程性质：必修

选课对象：给排水科学与工程专业

先修课程：高等数学、水力学、工程力学、水文学、工程地质学、水泵与水泵站、化学、工程技术经济、水分析化学、水处理生物学

后续课程：给水处理课程设计、水质工程学II、工业给水与废水处理、给水排水工程施工

内容概要：介绍水质及有关水质标准，水的社会循环系统与途径，水处理方法概论，混凝、沉淀与澄清、过滤、消毒、微污染水源的预处理和深度处、特种水源水处理方法、城市给水处理工艺系统和水厂设计。本课程的主要任务是培养学生掌握给水水处理的基本概念、基本理论、基本方法及其发展状况，基本掌握水处理的工程技术与方法、应用条件以及新工艺与新技术，为将来从事本专业的工程设计、科研及运行管理工作奠定必要的理论和应用基础。培养学生具有设计、计算水质工程中的各构筑物、工艺系统的初步能力。为将来从事本专业的水工程设计、科研及运行管理工作等奠定必要的理论和应用基础。

建议选用教材：范瑾初，金兆丰主编，《水质工程》，中国建筑工业出版社，2009。

主要参考资料：李圭白，张杰主编，《水质工程学》，中国建筑工业出版社，2005；

严煦世、范瑾初主编，《给水工程》，中国建筑工业出版社（第四版），1999；

上海市建设和交通委员会主编，《室外给水设计规范》（GB50013-2006），中国计划出版社；

许保玖、安鼎年，《给水处理理论与设计》，中国建筑工业出版社。

一、课程目的与任务

1.本课程为给排水科学与工程专业必修课程，是给排水科学与工程专业的主干课程之一。

2.本课程与培养目标的关系是：作为专业主干课程，本课程可以实现培养要求中的从事给水工程设计、运营、管理及给水处理技术初步研究的知识和能力要求。

3.课程主要讲述的内容为：本课程主要介绍以给水处理为主的物理化学处理技术，主要讲授给水净化方法的基本概念和基本理论，介绍给水处理构筑物的工艺过程与工作原理，培养学生具备进行处理构筑物的工艺设计与设计计算的能力。

二、课程目标与要求

1.知识目标：通过本课程的学习，使学生掌握给水净化方法的基本概念和基本理论，熟悉给水处理构筑物的工艺过程与工作原理。城市自来水厂规划、设计、管理所需的专业知识。

2.能力目标：通过本课程的学习，使学生学会获取知识的方法，培养学生综合应用专业知识的能力。

3.素质目标：通过课程教学，启发学生的悟性，挖掘学生的潜能，培养学生能够针对工程中遇到的问题，善于运用所学的基本理论和方法进行具体的分析，提出自己的见解，不断培养学生的创新能力。

三、与其它课程的联系和分工

学习本课程前，学生应掌握高等数学、水力学、工程力学、水文学、工程地质学、水泵与水泵站、化学、工程技术经济等课程的相关内容。本课程为给水处理课程设计、水处理工程实验、创新教育等教学环节奠定专业理论基础。

四、课程主要内容与学时分配

| 单元（章节） | 主要教学内容 | 总学时数 | 讲授时数 | 实验（上机） 时数 | 课外时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水的循环和水质工程学科的任务 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 水处理方法概论 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 水源水质和水质标准 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 混凝 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | 沉淀、澄清 | 16 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | 过滤 | 24 | 12 | 0 | 12 |
| 7 | 消毒 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | 微污染水源的预处理和深度处理 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 特种水源水处理方法 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 城市给水处理工艺系统和水厂设计 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 合计 |  | 80 | 40 | 0 | 40 |

五、课程教学内容及具体要求

第1章  水的循环和水质工程学科的任务

教学目标：通过介绍水的自然循环与社会循环途径，让学生了解水质工程学科的主要任务，从而使他们了解学习好本门课程的必要性。

教学要求：熟悉水的自然循环与社会循环途径，能够绘制水的社会循环示意简图。

了解水质工程学科的主要任务。

教学重点：水的社会循环系统与途径。

教学难点：水的社会循环系统与途径。

内容概要和方法设计：水的自然循环；水的社会循环和水质工程学科的任务。简单介绍水的自然循环的方式和主要途径；以课堂讨论交流为主。让学生列举身边的用水及排水情况，从而了解水的社会循环的主要方式和途径，明白水质工程学科的主要任务，认识本学科的重要性。

第2章  水处理方法概论

教学目标：初步培养学生选择净水工艺的能力；培养学生利用理想反应器原理简单解释水处理现象的能力。

教学要求：了解常见的净水单元处理方法；理解理想反应器的工作原理。

教学重点：物料衡算的概念及公式。

教学难点：理想反应器的特征与原理。

内容概要和方法设计：以讲课为主，辅以少量实例；交流、讨论为辅。单元处理方法和处理工艺系统：简单介绍主要的单元处理方法，列举常见的水处理物理、化学和生物方法；以微污染水源自来水厂的处理工艺为例，详细分析处理工艺中包含的主要单元处理方法，让学生了解水处理工艺系统的复杂性。反应器原理：以课堂讲解为主。从质量守恒的角度引出物料衡算的概念和公式；介绍常见的理想反应器形式及其假设条件，推导理想反应器的模型，比较不同反应器模型之间的差异，并分析其内在意义；简单介绍非理想反应器。

第3章  水源水质和水质标准

教学目标：通过对水质现状的认识与了解，让学生知道水质污染形势的严重性，从而使他们了解学习好本门课程的必要性。

教学要求：熟悉不同水源的水质特征；了解常见的水质标准；了解我们目前面临的水污染现状。

教学重点：地表水环境质量标准。

教学难点：不同水源的水质特征。

内容概要和方法设计：讲课、交流、讨论并重。水源水质：以学校周边的水体为例，让学生讨论、列举水中的杂质成分，从而认识各类水源水体中杂质的主要类型和特征；简单介绍常见天然污染物和人工合成污染物的种类和来源。水质标准：介绍我国饮用水水质指标的发展历程；分析、对比我国水质标准和国外水质标准之间的差异；介绍现行水质标准（《生活饮用水卫生标准》）中主要指标的种类，重点介绍、分析、讨论常见指标的现实意义；介绍中水、工业用水等其他水质标准。

第4章  混凝

教学目标：培养学生利用理论知识解决实际问题的能力；培养学生查阅、收集设计参数和资料的能力。

教学要求：能够根据具体情况选择合适的药剂种类，并能够确定投加和混合方式；参照设计手册，会进行混合和絮凝构筑物的设计与计算。

教学重点：混凝剂的配制方法与投加方式；混合和絮凝设备的计算和设计。

教学难点：混凝机理和混凝动力学。

内容概要和方法设计：以讲课为主，交流、讨论为辅。混凝机理：课堂讲授混凝基本概念，胶体的基本结构和特征；压缩双电层理论、吸附－电性中和理论、吸附桥架理论、网捕或卷扫理论。讨论硫酸铝的混凝机理。混凝剂和助凝剂：课堂讲授常见的混凝剂种类和使用范围，介绍常见的助凝剂及其功能。混凝动力学：课堂讲授同向絮凝原理；甘布公式推导；混凝过程的主要控制指标。讨论混凝过程分为哪2个阶段，各阶段的操作条件有何不同？影响混凝效果的主要因素：课堂讲授影响混凝过程的主要因素。讨论如何从混凝工艺段改善低温低浊度水的处理效果。混凝剂的配制和投加：课堂讲授常见的溶解、计量、投加方式，分析、讨论各种方式的特征和适用条件。混合和絮凝设备：课堂讲授常见混合和絮凝设备。设计讲解：通过例题讲解，指导学生进行混合和絮凝构筑物的简单设计

第5章  沉淀、澄清

教学目标：培养学生利用理论知识解决实际问题的能力；培养学生查阅、收集设计参数和资料的能力。

教学要求：掌握沉淀池和澄清池的工作原理；参照设计手册，会进行沉淀池和澄清池的设计与计算。

教学重点：颗粒在水中的沉淀过程；斜管沉淀池的工作原理、构造及设计与计算。

教学难点：平流式沉淀池的工作原理、构造及设计与计算。

内容概要和方法设计：以讲课为主，交流、讨论、课后辅导为辅。沉淀原理：课堂讲授沉淀的类型，重点讲解自由沉淀和絮凝沉淀。讨论各种沉淀有何差异。沉淀池：课堂讲授平流式沉淀池中颗粒去除效率公式，并结合作图法，通过例题讲解，让学生明白沉降曲线的绘制及使用方法；结合例题，重点讲解平流式快滤池的设计步骤及注意事项；讲解斜板沉淀池的原理及构造，结合例题，讲解斜板沉淀池的设计步骤及注意事项。澄清池：课堂讲授澄清池去除污染物的原理，介绍常见的澄清池的种类及工作原理；结合工作示意图或设计图纸，讲解机械搅拌澄清池的组成、结构功能及设计注意事项。讨论澄清池的特征。

第6章  过滤

教学目标：培养学生查阅、收集设计参数和资料的能力；培养学生利用理论知识解决实际问题的能力。

教学要求：掌握各类滤池的工作原理；参照设计手册，会进行各类滤池的设计与计算。

教学重点：各种滤池的结构和工作原理。。

教学难点：掌握普通快滤池的设计方法

内容概要和方法设计：以讲课为主，交流、讨论、课后辅导为辅。过滤基本理论：课堂讲授过滤机理，滤层中杂质的分布规律，过滤水力学。讨论过滤过程中的负水头是如何产生的，有何危害。滤料和承托层：课堂讲授单层滤料、双层滤料、多层滤料和均质滤料；承托层的级配、布置形式与作用。讨论各种不同形式的滤料的截污性能有何差异。滤池冲洗：课堂讲授常见的滤池冲洗方式，高速水流反冲洗：反冲洗强度的确定；气水联合反冲洗：气水冲洗程序的组合方式、冲洗强度的确定；推导大阻力配水系统配水均匀性条件公式，简单介绍中阻力和小阻力配水系统，配水、配气复合系统。讨论不同形式的配水系统的使用范围；气水反冲洗的优缺点。滤池形式和滤池设计：结合设计图纸，讲解普通快滤池、无阀滤池、虹吸滤池、V型滤池、压力滤池的工作原理；结合例题和相关工程实例，讲解普通快滤池、V型滤池等滤池的设计要点。

第7章  消毒

教学目标：加强对消毒剂及消毒工艺的理解；参照设计手册，会进行加氯消毒工艺的设计与计算。

教学要求：掌握不同水质条件下加氯量的计算方法。

教学重点：氯消毒；各类不同形式的氯消毒剂；次氯酸消毒原理。

教学难点：折点加氯法。

内容概要和方法设计：以讲课为主，交流、讨论为辅。氯消毒：课堂重点讲解氯消毒的机理；结合折点加氯的关系曲线，向学生讲解需氯量、加氯量和余氯量之间的关系；介绍在不同加氯点投加液氯对饮用水水质的影响（重点说明预氯化会生成大量消毒副产物！）；结合实例图纸，向学生介绍加氯间的布置形式，简单介绍液氯泄漏的处置方法。讨论：在液氯消毒过程中，起主要消毒作用的是什么物质（成分）？（2）给定折点加氯曲线，请学生回答指定点的需氯量、加氯量和余氯量。其他消毒方法：

课堂讲授：二氧化氯消毒、氯胺消毒、臭氧消毒、紫外线消毒的工作原理、特征。讨论：与常规液氯消毒相比，二氧化氯、氯胺、臭氧、紫外线等消毒方法有何优点？

第8章  微污染水源的预处理和深度处理

教学目标：培养学生对微污染水的工艺选择及设计能力。

教学要求：了解微污染原水的水质特征；了解活性炭吸附和生物活性炭法的特点，并能够根据设计手册进行工艺设计。教学重点微污染水的一般特征；物理、化学方法。

教学难点：活性炭吸附原理及常规设计参数。

内容概要和方法设计：讲课（列举实例）、交流、讨论并重。

结合安徽省巢湖的污染现状，向学生讲解微污染水体的水质特征，并使学生认识到水体污染形式的严峻程度，从而意识到饮用水预处理和深度处理方法的重要性和必要性。讲解氯预氧化、二氧化氯预氧化、臭氧预氧化、高锰酸盐预氧化等化学氧化法、生物处理法活性炭吸附、膜分离法的工作原理、优缺点。

第9章  特种水源水处理方法

教学目标：加强学生对非常规处理工艺的了解。

教学要求：了解除铁、除锰、除砷及除氟的一般方法。

教学重点：地下水除铁、除锰、除砷的方法。

教学难点：水的除氟的方法。

内容概要和方法设计：以讲课为主（列举实例），交流、讨论为辅。地下水除铁除锰：课堂讲授地下水除铁、除锰的主要方法。讨论自来水中铁、锰超标的危害。水的除氟：课堂讲授水的除氟的主要方法。讨论水中氟超标的危害。水的除砷：课堂讲授水的除砷的主要方法。讨论水中砷的存在的形态及危害。

第10章  城市给水处理工艺系统和水厂设计

教学目标：培养学生查阅、收集设计参数和资料的能力、设计能力和绘图能力。

教学要求：能够进行水厂常规工艺设计。

教学重点：水厂设计步骤、要求和设计原则；水厂工艺流程和处理构筑物选择。

教学难点：水厂平面和高程布置。

内容概要和方法设计：以讲课为主（列举实例），交流、讨论为辅。给水处理工艺系统和构筑物选择：课堂介绍常见的给水处理工艺系统，包括常规处理工艺、受污染水源水处理工艺。水厂设计：课堂讲授水厂设计原则，水厂平面设计、高程设计、管线设计。水厂生产过程检测和控制：课堂讲授水厂生产过程检测点及检测内容，水厂分级调度控制模式。

六、课程的教学方法设计

本课程教学主要采用的方法有课堂多媒体讲授，通过文字、数据、图片展示本课程内容及实际工程情况，培养学生查阅专业书籍和收集资料能力，通过提前布置给水处理课程设计，训练学生解决与给水排水工程中相关水处理工程设计计算问题、培养学生综合分析、设计计算及语言表达、图纸表达基本能力。

七、课程考核和计分方式

1.考核方式：闭卷考试，笔试。

2.成绩记入：30%平时成绩,70%课终考试成绩。

3.平时成绩考查形式：平时成绩给定主要包括到勤率、随堂测试和课程调研报告三部分。其中，到勤率占20%，随堂测试占40%，课程调研报告占40%。

八、主要参考书目和资料

1.建议选用教材：范瑾初，金兆丰主编，《水质工程》，中国建筑工业出版社，2009。

2.推荐参考书目：李圭白，张杰主编，《水质工程学》，中国建筑工业出版社，2005；

严煦世、范瑾初主编，《给水工程》，中国建筑工业出版社（第四版），1999；

上海市建设和交通委员会主编，《室外给水设计规范》（GB50013-2006），中国计划出版社；

许保玖、安鼎年，《给水处理理论与设计》，中国建筑工业出版社。

3．与课程相关参考网站

中国水网http://news.h2o-china.com/

中华人民共和国水利部网站http://www.shuiziyuan.mwr.gov.cn/

中华人民共和国住房和建设部网站http://www.mohurd.gov.cn/

中华人民共和国环境保护部 http://www.zhb.gov.cn/

标准专利网http://www.standards.cn/index.asp