# 水分析化学

Water Analtical Chemistry

课程编号：0730072B

学    时：36

学    分：3

开课学期：第5学期

课程性质：专业必修

选课对象：给排水科学与工程专业

先修课程：工科化学、有机化学、物理化学、水处理生物学等课程。

后续课程：水质工程学，给水处理课程设计、污水处理课程设计、水处理工程实践，环境保护与评价、工业给水与废水处理

内容概要：本课程的主要内容包括：水质指标体系的建立及在工程研究中的应用、水样的保存及预处理技术，标准溶液的获得，碱度的测定原理及应用，硬度的测定原理及应用，有机污染物综合指标的测定方法及应用，吸收光谱法原理及应用，电化学分析原理及应用，原子吸收分光光度法原理及应用，气相色谱原理及应用。本课程建立在传统缝隙化学基础之上，以水质指标日系为讲授脉络，突出水质指标的工程应用地位，由水质分析技术引出相关的理论内容，最终实践教学效果。

建议选用教材：《水分析化学》第三版，黄君礼编著，中国建筑工业出版社，2010。

主要参考资料：《分析化学》第五版，武汉大学主编，高等教育出版社，2007。

一、课程目的与任务

1.本课程为给排水科学与工程专业通识必修课程。

2.本课程与培养目标的关系是：本课程设置适应本专业的培养目标，本课程可以实现培养要求中掌握水分析化学的基本原理和分析方法所需知识和能力要求。

3.课程主要讲述的内容为水质指标体系的建立及在工程研究中的应用、水样的保存及预处理技术，标准溶液的获得，碱度的测定原理及应用，硬度的测定原理及应用，有机污染物综合指标的测定方法及应用，吸收光谱法原理及应用，电化学分析原理及应用，原子吸收分光光度法原理及应用，气相色谱原理及应用。

二、课程目标与要求

1.知识目标：通过水分析化学学习，掌握水分析化学的四大滴定方法（酸碱滴定法、络合滴定法、沉淀滴定法和氧化还原滴定法）和主要仪器分析法（如吸收光谱法、气相色谱法、原子吸收光谱法等）的基本原理、基本理论、基本知识、基本概念和基本技能，

2.能力目标：掌握水质分析的基本操作，并能熟练解决给水排水工程研究中的水质分析问题。

3.素质目标：注重培养学生严谨的科学态度，培养独立分析问题和解决实际问题的能力。

三、与其它课程的联系和分工

根据给水排水专业培养计划的要求，水分析化学授课建议安排在工科化学、有机化学和物理化学课程结束之后，一般安排在第三学年的第5学期。在学习水分析化学之前，要求学生必须具有扎实的化学技术理论和基本技能。水分析化学服务于本专业的后续专业课学习，是学好水质工程学，给水处理课程设计、污水处理课程设计、水处理工程实践，环境保护与评价、工业给水与废水处理等课程的基本保证，正确的分析结果是工程争取与否的主要评价标准。

四、课程主要内容与学时分配

| 单元 | 主要教学内容 | 总学时数 | 讲授时数 | 实验时数 | 课外时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 概论 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 二 | 酸碱滴定法 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 三 | 络合滴定法 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 四 | 沉淀滴定法 | 4 | 4 |  | 2 |
| 五 | 氧化还原滴定法 | 10 | 8 | 2 | 2 |
| 六 | 吸收光谱法 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 七 | 电化学分析法 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 八 | 气相色谱法和原子吸收光谱法 | 2 | 2 |  | 2 |
| 总学时 |  | 48 | 36 | 12 | 16 |

附：实验教学内容及具体要求

| 实验学时 | 12 | 课程性质 | 必修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本课程实验教学目的和基本要求 | 目的是让学生进一步加深对水质分析方法和原理的理解，掌握水分析化学的基本操作和技能，以及分析结果的处理方法，为解决给水排水工程和环境工程水质分析中的实际问题打下基础。通过实验的训练，进一步建立准确“量”的概念，培养良好的工作态度和严谨细致、实事求是的科学作风。 基本要求：按照水分析化学实验指导书和任课教师的介绍方法完成课内各项实验任务，客观认真地记录实验数据和实验现象，认真计算分析试验结果。对差异太大的成果应分析其原因。每次实验报告应及时上交教师，以便进行考核和评分。 |
| 序号 | 实验项目名称 | 实验学时 | 实验类别 | 必做 | 选做 | 实验内容简述 |
| 1 | 水中碱度和硬度的测定 | 4 | 验证 | √ |  | 采用连续滴定法测定水中碱度、硬度，进行碱度和硬度分类 |
| 2 | 水中化学需氧量的测定（重铬酸钾法） | 2 | 验证 | √ |  | 掌握标定硫酸亚铁铵标准溶液的方法；掌握水中COD的测定原理和方法 |
| 3 | 水中溶解氧的测定 | 2 | 验证 | √ |  | 学习水样中溶解氧的固定方法；；掌握碘量法测定水中DO的原理与方法；了解溶解氧测定仪的使用方法。 |
| 4 | 吸收光谱法的测定条件实验 邻二氮菲吸收光谱法测定水中铁 | 2 | 验证 | √ |  | 进一步熟悉分光光度计的使用方法；学会吸收光谱法测定条件的选择方法。 |
| 5 | 地表水处理综合水质分析 | 2 | 综合 | √ |  | 掌握水处理中常用分析仪器的使用方法，如722分光光度计的使用方法 、浊度仪使用方法、pH仪的使用方法；学习常规综合水质分析指标（浊度、pH，重金属）的测定方法；了解751紫外分光光度计、气相色谱仪、离子色谱仪、原子吸收分光光度计，原子荧光分光光度计的用途；了解常规几种水处理方法处理地表水后，对水质净化效果，为后期的水处理专业课程学习奠定基础，增加感性认识 |
| 实验的考核 | 实验结束，学生要独立处理在实验时记录的相关实验数据，由指导教师签字确认后完成实验报告。 |
| 指导书要求 | 按照水分析化学实验指导书和任课教师的介绍方法完成课内各项实验任务，客观认真地记录实验数据和实验现象，认真计算分析试验结果。对差异太大的成果应分析其原因。 |

五、课程教学内容及具体要求

第一单元  概论

教学目标：总体上了解水分析化学的研究内容及任务，培养学生具有基本的处理实验数据知识，激发学生学习本课程的兴趣。

教学要求：理解水质分析的“眼睛”和“哨兵”作用，了解水质分析的一般过程；掌握水质指标体系组成及常用的水质指标的分类及应用；掌握常规有机物综合指标的概念和内涵；熟悉色度、浊度、悬浮物的测定方法；了解植物性营养指标的种类和卫生学指标的种类；了解水质标准体系的构成及有关水质标准；水样的取样原则和保存方法；容量分析法的基本概念、要求和应用；用于容量分析的化学反应所应具备的条件；精确度与精密度的定义、二者关系;如何提高分析方法的准确度和精密度；

教学重点：介绍水质指标、标准溶液和物质的量浓度等基本概论和基础知识

教学难点：有机物水质指标的表示方法，水样预处理要求、精确度与精密度的定义、二者关系

内容概要和方法设计：水分析化学的性质和任务；水分析化学的分类（化学分析和仪器分析、常量分析、半微量分析和微量分析）；水质指标和水质标准；水样的采集、保存和预处理；水分析结果的误差及其表示方法；数据处理；标准溶液和物质的量浓度。教学方法采用多媒体课堂讲授、辅以板书讲解。

第二单元  酸碱滴定法章

教学目标：学习掌握酸碱滴定的方法及水中碱度的分析方法，学会分析实验条件实验数据。

教学要求：掌握酸碱质子理论的实质、酸碱反应的实质、酸碱强度以及酸碱平衡常数的概念；熟练计算酸碱平衡中的各组分浓度；掌握酸碱指示剂变色原理及其变色范围，常用酸碱指示剂酚酞、甲基橙的pH变色范围及颜色变化；掌握酸碱指示剂变色原理和变色范围的计算；掌握酸碱滴定过程中pH计算方法，影响滴定突跃范围的因素以及不同类型酸碱滴定时指示剂的选择；熟悉水中碱度来源和组成，掌握连续滴定法测定水中碱度的方法。

教学重点：酸碱滴定基本原理、指示剂变色原理以及酸度碱度指标测定原理。

教学难点：共轭酸碱的概念、酸碱平衡常数与水的离子积的关系；酸碱平衡中的组分浓度计算；酸碱指示剂的变色原理和变色范围；强碱滴定弱酸的滴定曲线计算过程，影响滴定突跃范围的因素；多元酸分步滴定和滴总量的可行性判断；连续滴定法测定水中碱度。

内容概要和方法设计：水酸碱定义，酸碱反应，水溶液中的酸碱平衡；酸碱平衡中有关组分浓度的计算；酸碱指示剂的作用原理，指示剂的变色范围，常用酸碱指示剂和混合指示剂；酸碱滴定法的基本原理；水中碱度和酸度指标的概念和测定原理。教学方法采用多媒体课堂讲授、图片、动画演示、章节总结和课堂小测试。

第三单元 络合滴定法

教学目标：学习掌握水中硬度的测定。

教学要求：掌握水质分析中常用络合剂EDTA化学结构，配位特征以及EDTA络合物的特点；掌握络合物稳定常数、条件稳定常数、副反应系数的概念及其相互关系、酸效应曲线的应用；掌握滴定过程中被滴定金属离子浓度随EDTA滴定剂加入量的变化以及滴定突跃的计算；掌握金属指示剂的变色原理以及金属指示剂封闭现象、僵化现象产生的原因、解决措施，熟悉常用的金属指示剂络黑T、钙指示剂等应用；掌握单一金属离子准确滴定、混合金属离子分别滴定的条件；熟悉水中硬度的测定原理和方法。

教学重点：掌握络合滴定的基本原理，为掌握水质分析中硬度等的测定奠定基础。

教学难点：EDTA的酸性特性以及在络合过程中有效络合形态；络合物的稳定常数、条件稳定常数以及副反应系数和相互关系；酸效应曲线及其应用；滴定突跃的计算；金属指示剂的封闭现象和僵化现象；混合离子的选择滴定；

内容概要和方法设计：络合物的稳定常数，氨羧络合剂；pH对络合滴定的影响；络合滴定基本原理；提高络合滴定选择性的方法；络合滴定的方式和应用，水的硬度指标的测定原理及测定方法（硬度分类、单位、硬度与碱度的关系、硬度的测定及计算）。教学方法采用讲授、图片、动画演示。

第四单元 沉淀滴定法

教学目标：学习掌握水中Cl离子的测定

教学要求：掌握沉淀溶解平衡常数——溶度积的概念和难溶盐溶解度的计算；掌握多种离子共存时分步沉淀的条件；熟悉沉淀滴定过程中被滴定离子的浓度变化；掌握莫尔法的原理和应用于水中Cl离子的测定。

教学重点：利用难溶盐溶度积计算其溶解度；混合离子分步滴定或准确滴定的计算；莫尔法测定水中Cl的方法。

教学难点：难溶盐溶度积计算其溶解度；多种离子共存时分步滴定或准确滴定条件。

内容概要和方法设计：沉淀溶解平衡与影响溶解度的因素；分步沉淀；沉淀滴定法的基本原理；沉淀滴定曲线、莫尔法、佛尔哈德法、法扬司法。教学方法采用多媒体课堂讲授、课堂设问交流、布置课后思考题。

第五单元 氧化还原滴定法

教学目标：学习掌握COD等水质指标的定义和测定

教学要求：掌握氧化还原反应的实质和电极电位、 条件电极电位概念及其影响因素；掌握氧化还原反应平衡常数计算以及定量滴定的条件；了解氧化还原反应速率对滴定过程的影响；熟悉氧化还原滴定过程中溶液氧化还原电位的变化及其计算；掌握高锰酸钾法、重铬酸钾法在实际水质指标测定中的应用，包括测定原理、测定条件、指示剂和操作方法；掌握常见的水中有机物综合指标 ，如COD、BOD、高锰酸盐指数的概念、使用范围及相互关系；熟悉氧化还原指示剂的种类及其应用；掌握碘量法测定水中溶解氧、余氯、臭氧的方法，包括测定原理、测定条件、指示剂和操作方法；熟练掌握BOD的测定方法；理解常见的水中有机物综合指标 ，如COD、BOD、高锰酸盐指数的概念、使用范围及相互关系；了解常规有机物指标和新型有机物指标的应用状况。

教学重点：高锰酸盐指数与COD的测定计算，溶解氧的测定与计算，高锰酸盐指数、COD、BOD5、TOC、TOD的定义。

教学难点：氧化还原反应电极电位、 条件电极电位概念及其影响因素；氧化还原反应平衡常数计算以及定量滴定的条件；氧化还原滴定过程中溶液氧化还原电位的变化及其计算。各类有机物综合指标的内涵、相互关系及其测定过程的定量计算。直接碘量法和间接碘量法的应用； 各类有机物综合指标的内涵、相互关系及其测定过程的定量计算。

内容概要和方法设计：氧化还原平衡；氧化还原反应进行的完全程度的判断；氧化还原滴定曲线；氧化还原指示剂；高锰酸钾法；重铬酸钾法；碘量法；溴酸钾法；水中有机物污染综合指标及测定。教学方法采用多媒体课堂讲授、课堂设问交流、布置课后思考题。

第六单元  吸收光谱法

教学目标：通过总结分光光度法分析的条件选择，进一步熟悉分光光度法的一般分析步骤。

教学要求：掌握物质对光的选择吸收原理和光吸收定律；熟悉光吸收定律使用范围及相关计算；了解比色法的操作和分光光度计的组成；熟悉722分光光度计的使用操作要领；掌握水样测定的显色反应目的；熟悉吸收光谱法定量测定方法；熟悉分光光度法分析的一般步骤；掌握吸收光谱法在实际中的应用：Fe的测定、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮测定等；

教学重点：物质对光的选择吸收原理和朗伯-比尔光吸收定律；熟悉光吸收定律适用范围及相关计算；分光光度法的应用范围；分光光度计的构件作用、仪器操作注意事项；显色反应和分析条件的确定；参比溶液的概念和确定；标准曲线法；Fe的测定、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮测定。

教学难点：光的选择吸收原理和光吸收定律及其适用范围；分光光度计测定原理；显色反应和分析条件的确定，最大吸收波长的概念和确定，参比溶液的选择，吸光度最佳定量测定范围；吸收光谱法定量测定方法。

内容概要和方法设计：吸收光谱及其表示方法，朗伯一比耳定律；比色法和分光光度法；显色反应及其影响因素；吸收光谱法定量的基本方法（绝对法、标准对照法、比吸收系数法、标准曲线法、最小二乘法、解联立方程法、示差分光光度法）；吸收光谱法在水质分析中的应用。教学方法采用多媒体课堂讲授、课堂设问交流、布置课后思考题。

第七单元 电化学分析法

教学目标：用仪器方法测定的条件和原理，水中PH值的测定方法

教学要求：掌握原电池的概念和电位分析法的基本原理；掌握参比电极、指示电极的概念；掌握玻璃电极的构成、作用原理和应用；掌握玻璃电极法测定pH的方法；掌握电导率的测定方法。扩展内容ORP测定。

教学重点：参比电极、指示电极的概念；玻璃电极的构成、作用原理、维护和玻璃电极法测定pH的方法；电导率的测定方法；掌握水的氧化还原电位ORP的概念及测定。

教学难点：参比电极、指示电极的概念；玻璃电极的构成、作用原理；水的氧化还原电位ORP

内容概要和方法设计：电位分析法的原理，直接电位分析法（pH值的电位测定，离子活度的测定）；电位滴定法及其应用；电导分析法等。教学方法采用多媒体课堂讲授、课堂设问交流、自习、布置课后思考题。

第八单元 色谱法和原子吸收光谱法

教学目标：认识水质分析中常用的仪器，并了解这些仪器的分析方法

教学要求：掌握原子吸收光谱法的基本原理和应用范围；了解原子吸收光谱仪的组成和作用；原子吸收的定量分析方法和水中重金属离子的测定方法；掌握色谱方法的分离原理，熟悉色谱方法的分类；了解气象色谱仪的组成，熟悉气象色谱法的应用范围，能初步选用色谱柱和检测器；熟悉气象色谱的定量分析方法和定性分析；了解色谱技术的发展趋势；熟悉LC、IC在水质分析中的应用，熟悉联机技术种类和应用；理解质谱技术的基本概念和GC-MS在水质分析中的应用。

教学重点：原子吸收光谱法的基本原理和应用范围；原子吸收的定量分析方法和水中重金属离子的测定方法。色谱分离原理，毛细管色谱柱的特性、检测器原理、色谱定性与定量方法。 LC、IC在水质分析中的应用范围，熟悉联机技术种类和应用

教学难点：共振吸收和共振发射的理解以及锐线光源特谱线的选择；干扰的消除技术；色谱分离原理，毛细管色谱柱的特性、检测器原理、色谱定性与定量方法； LC、IC与GC的区别，质谱定性分析原理、联机技术

内容概要和方法设计：色谱法概述，气相色谱法分离的基本原理，气相色谱的流程和装置，色谱流出曲线和基本术语，色谱柱效能，气相色谱仪的组成，气相色谱的定性与定量方法，气相色谱法在水分析中的应用举例；原子吸收光谱法，其基本原理、原子吸收分光光度计，原子吸收光谱的定量分析方法；原子吸收光谱法在水质分析中的应用。介绍液相色谱和离子色谱工作原理及在水质分析中的应用。教学方法采用多媒体课堂讲授、课堂设问交流、布置课后思考题。

六、课程的教学方法设计

本课程教学主要采用的方法有多媒体课堂讲授、课堂设问交流、教学实验、布置课后思考题。

七、课程考核和计分方式

1.考核方式：考试、闭卷、笔试

2.成绩记入：20%平时成绩,10%实验成绩，70%课终考试成绩。

3.平时成绩考查形式：平时到勤率50%、随堂测试50%。

八、主要参考书目和资料

1.建议选用教材:《水分析化学》第三版，黄君礼编著，中国建筑工业出版社，2010。2.

2.推荐参考书目:《分析化学》第五版，武汉大学主编，高等教育出版社，2007.